## Расчет по неликвидам 2
Общий перечень (Часть 1 + Часть 2) | [6 empty] | Часть 1. (позиции 1-268)
товарно-материальных ценностей | [6 empty] | Часть 2 (позиции 269-634)
невостребованных в дальнейшей работе на ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
Код | Номенклатура | Статья БДР |  | Количество | Цена, по бухчету , без НДС | Сумма по бухчету , без НДС | Комментарий
ЕР-00105302 | 3ПСПтп 35-3-150-В. Муфта переходная соединительная на основе термоусаживаемых изделий для трехжильны |  | БУ | 8 | 18800 | 150400 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105298 | 3ПСТ-10-35/50(Б). Муфта термоусаживаемая соединительная для 3-х жильных кабелей с изоляцией из шито |  | БУ | 1 | 4844.63 | 4844.63 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105299 | 4 ПКВНтпБ-в-10/25. Муфта концевая внутренней (наружной) установки для кабелей с пластмассовой изоляц |  | БУ | 2 | 1378.73 | 2757.46 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105300 | 4 ПКВНтпБ-в-35/50. Муфта концевая внутренней (наружной) установки для кабелей с пластмассовой изоляц |  | БУ | 1 | 1663.99 | 1663.99 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105272 | 4 ПСТБ-в-35/50. Муфта соединительная для кабелей с пластмассовой изоляцией в металлической оболочке |  | БУ | 1 | 1871.27 | 1871.27 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105274 | POLI-01/4х10-35(510). Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией на н |  | БУ | 2 | 2129.8 | 4259.6 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105293 | TRAJ-12/3X 70-120 |  | БУ | 2 | 17923.02 | 35846.04 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00105294 | TRAJ-42/1X 120-240-3HL |  | БУ | 6 | 86879.93 | 521279.58 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00005284 | Аккумулятор 6СТ-132 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 1 | 7560.16 | 7560.16 | Лежит давно. Невостребован
ЕР-00010930 | Алюминивая пудра | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 2 | 293.52 | 587.04 | В обозримом будующем нет необходимости в использовании.
ЕР-00007950 | Бокс кабельный телефонный БКТ 100х2 АХТ | Материалы для оргтехники и оргтехника прочие (без ОС) | БУ | 3 | 1043.72 | 3131.16 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00007951 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 АХТ | Материалы для оргтехники и оргтехника прочие (без ОС) | БУ | 1 | 1780.49 | 1780.49 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00007952 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 АХТ | Материалы для оргтехники и оргтехника прочие (без ОС) | БУ | 1 | 549.81 | 549.81 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00007953 | Бокс кабельный телефонный БКТ 50х2 АХТ | Материалы для оргтехники и оргтехника прочие (без ОС) | БУ | 1 | 695.08 | 695.08 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00008950 | Вилотерм | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1070 | 8.2598 | 8838 | В обозримом будующем нет необходимости в использовании.
ЕР-00103638 | Выключатель 2хON-ON 250В 16А с кр подсвет. (В127В) | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 10 | 357.5 | 3575 | Не используется оборудование на 127 В
ЕР-00002452 | Гардина | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 2 | 966.105 | 1932.21 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00105940 | Георешетка полимерная 100х200х200 П |  | БУ | 682.5 | 186.6667 | 127400 | В обозримом будующем нет необходимости в использовании.
ЕР-00000944 | Грунт АК-70 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 40 | 184.52 | 7380.8 | Истёк срок хранеия (с момента изготовления 6 месяцев)
ЕР-00104966 | Держатель монтажный 209-137 |  | БУ | 5 | 36.666 | 183.33 | Не используется при ремонтах
ЕР-00005114 | З/ч ВВН-110-6 - кольцо 8ВД.217.137.4 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 12118.64 | 12118.64 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005046 | З/ч ВВН-110-6 - кольцо ВД8.218.038 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 1541.5117 | 9249.07 | Оборудование больше не используется
ЕР-00006124 | З/ч ВВН-35-2000 - пружина 8ВД.281.468 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 855.985 | 3423.94 | Оборудование больше не используется
ЕР-00006130 | З/ч ВВН-35-2000 - пружина 8ВД.281.614 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 10 | 502.618 | 5026.18 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005008 | З/ч ВМГ-133 - изолятор контактного стержня | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 2025.4233 | 6076.27 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005000 | З/ч ВМГ-133 - изолятор опорный, поз. 6К4-001 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 1837.81 | 11026.86 | Оборудование больше не используется
ЕР-00004996 | З/ч ВМГ-133 - проходные изоляторы поз. 6ВУ-280005 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 4021.1867 | 12063.56 | Оборудование больше не используется
ЕР-00004998 | З/ч ВМГ-133 - проходные изоляторы поз. 6К4-280001 на ток 1000А | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 4241.5267 | 12724.58 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005007 | З/ч ВМГ-133 - тяга изоляционная поз. 5ВУ-234.020 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 991.5267 | 2974.58 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005779 | З/ч ВМП-10 - ламель розеточного контакта поз. 5КА.572.001 на 1000А | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 10 | 1338.74 | 13387.4 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005780 | З/ч ВМП-10 - ламель розеточного контакта поз. 5КА.572.003 на 1500А | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 27 | 847.5148 | 22882.9 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005781 | З/ч ВМП-10 - ламель розеточного контакта поз. 5КА.572.008 на 630А | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 605.9333 | 1817.8 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005110 | З/ч ВМПЭ-10К - Гибкая связь ( розетки ) на 1000А 8КА.505.012 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 169.49 | 508.47 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005084 | З/ч ВМПЭ-10К - Гибкая связь ( розетки ) на 1500А 8КА.505.012.01 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 275.4233 | 826.27 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005784 | З/ч ВМПЭ-10К - Контактор МК-2-20Б | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 3279.66 | 3279.66 | Оборудование больше не используется
ЕР-00010626 | З/ч ВМПЭ-10К Подвижный стержень (свеча ) на 1500А 5КА.540.018.01 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 3423.73 | 10271.19 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005016 | З/ч МГ-20 (229) Маслоотделитель 8ВД.392.002 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 113754.24 | 113754.24 | Оборудование больше не используется
ЕР-00011246 | Извещатель пожарный ИП 212-52СИ дымовой,автономный | Материалы для оргтехники и оргтехника прочие (без ОС) | БУ | 4 | 2948.0675 | 11792.27 | Не используются на ТЭЦ
ЕР-00010912 | Изолятор ВД6.281.039 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 9 | 13457.3644 | 121116.28 | Оборудование больше не используется
ЕР-00010913 | Изолятор ВД6.281.40 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 9 | 13457.3644 | 121116.28 | Оборудование больше не используется
ЕР-00002190 | Кабель АВВГ 4х25 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 200 | 97.4577 | 19491.53 | Не планируется замена кабеля этого типа
ЕР-00009744 | Кабель АКВВГ 10х2.5 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 625 | 10.9411 | 6838.2 | Не используются алюминевые кабели в цепях в/к
ЕР-00011298 | Камера 5КА.740.028 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 9 | 4714.6756 | 42432.08 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005769 | Камера гасительная 5КА 740.020 на ток 1000А | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 8 | 7329.4163 | 58635.33 | Оборудование больше не используется
ЕР-00010582 | Колесо винтовое 08.02.78.00-018 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 39830.51 | 39830.51 | Не используется ЦРТО при ремонтах
ЕР-00014260 | Кольцо 8КА.127.065 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 322.0333 | 966.1 | Оборудование больше не используется
ЕР-00002464 | Комплект постельного белья 1,5 сп | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 10 | 884.746 | 8847.46 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00105309 | Консоль легкая DW соск 100 |  | БУ | 74 | 174.17 | 12888.58 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105291 | Консоль легкая потолочная осн. 150 |  | БУ | 2 | 441.83 | 883.66 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105290 | Консоль потолочная (осн.100) |  | БУ | 37 | 330.28 | 12220.36 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105289 | Консоль с опорой ML 100мм облегченная |  | БУ | 384 | 304.79 | 117039.36 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00006050 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14 на ток 630 А | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 67277.6 | 67277.6 | Оборудование больше не используется. Стоял на старых компрессорах КТЦ
ЕР-00100369 | Контргайка 1/2" AISI 316 (сталь 10Х17Н13М2) НЖ | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 28 | 147.8814 | 4140.68 | Не используется ЦРТО при ремонтах
ЕР-00104968 | Корпус рельефный 232-665 |  | БУ | 10 | 152.5 | 1525 | Оборудование на ТЭЦ не используется
ЕР-00005746 | Кровать | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 4 | 8257.6275 | 33030.51 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00105312 | Крышка КЛЗ 100х15х2000 |  | БУ | 38 | 206.92 | 7862.96 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105279 | Крышка КЛЗ 300х15х2000 |  | БУ | 35 | 555.75 | 19451.25 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105277 | Крышка КЛЗ 400х15х2000 |  | БУ | 120 | 730.17 | 87620.4 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105264 | Крышка КЛЗ 50х15х2000 |  | БУ | 218 | 94.17 | 20529.06 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105307 | Крышка на лоток 400мм L=3000 |  | БУ | 3 | 303.94 | 911.82 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105283 | Крышка прямого лотка горячеоцинкованная, длина 3000, ширина 100 |  | БУ | 318 | 103.28 | 32843.04 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00015541 | Ксилол нефтяной марки А | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 4.4 | 186.7818 | 821.84 | В ХБЦ не применяется
ЕР-00010293 | Кювета проточная | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 3 | 11357.1667 | 34071.5 | Не применяется на ТЭЦ
ЕР-00103080 | Лак ХС-724 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 18 | 232.5 | 4185 | Истёк срок хранеия (с момента изготовления 6 месяцев)
ЕР-00010565 | Лампа КМ (60-55,48-55,24-90) | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 3775 | 4.2597 | 16080.29 | Не используются на ТЭЦ
ЕР-00105282 | Лоток ЛМГ 100х65х2000 |  | БУ | 23 | 417.08 | 9592.84 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105284 | Лоток ЛМГ 100х65х3000 |  | БУ | 3 | 625.08 | 1875.24 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00105265 | Лоток лестничный 200х80х3000 |  | БУ | 6 | 1229.4 | 7376.4 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00003828 | Люстра | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 2 | 1515.255 | 3030.51 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00010958 | Маршрутизатор Secure Router: 5x LAN/WAN, 1xAsync, 1xPIC | Материалы для оргтехники и оргтехника прочие (без ОС) | БУ | 1 | 47711.86 | 47711.86 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00010442 | Модуль 8-port RS-232/422/485 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 38650.44 | 38650.44 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00004870 | Муфта 10 КВТП 35-50 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 940.68 | 940.68 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00010964 | Муфта 4 КВТп-1 (70-120) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 1131.2 | 2262.4 | Подобные муфты на ТЭЦ не применяются
ЕР-00010967 | Муфта КВНТпН-1х4 (70-120) непаяное заземление | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 1190.6775 | 4762.71 | Подобные муфты на ТЭЦ не применяются
ЕР-00010704 | Муфта КВТП-1 4х/150-240/ | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 1286.665 | 2573.33 | Подобные муфты на ТЭЦ не применяются
ЕР-00010972 | Муфта КНТпН-5 (КНТпН-1-4 70...120) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 2170 | 2170 | Подобные муфты на ТЭЦ не применяются
ЕР-00010960 | Насос СМ 100-65-250/4 с эл.двигателем | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 26675.08 | 26675.08 | Сточно-массный фекальный консольный насос подача 50м3, напор 20, температура до 80 гр, такой тип в КТЦ не используется
ЕР-00105297 | 3ПСТ-6-70/120(Б). Муфта термоусаживаемая соединительная для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с болтовыми соединителями на напряжение 6 кВ |  | БУ | 1 | 3296.56 | 3296.56 | Нет кабелей под этот вид муфт
ЕР-00011330 | Нота-2 без БР.ППКОП.2 шлейфа | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 1 | 3093.22 | 3093.22 | Устаревшее оборудование. Не применимо на ТЭЦ
ЕР-00002474 | Одеяло п/ш 1,5 сп | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 6 | 693.0517 | 4158.31 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00105266 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 горячеоцинкованный |  | БУ | 2 | 204.75 | 409.5 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00016924 | Палец ВШ-2,3/400 сб. 401-1-7-1 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 12 | 258.4742 | 3101.69 | Оборудование больше не используется
ЕР-00010142 | Петли 60 мм |  |  | 161 | 1.07 | 172.27 | Не применимы на ТЭЦ
ЕР-00105261 | Плита для закрытия кабеля ПЗК «Осторожно кабель» 240х480х16 |  | БУ | 250 | 49.07 | 12267.5 | Подобные плиты на ТЭЦ не применяются
ЕР-00002480 | Подушка 70х70 | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 6 | 421.7283 | 2530.37 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00007010 | Подшипник 100 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 22.88 | 45.76 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00007129 | Подшипник 108 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 106.78 | 213.56 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00006939 | Подшипник 114 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 292.13 | 584.26 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00006940 | Подшипник 119 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 627.1175 | 2508.47 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001432 | Подшипник 1200 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 32.54 | 32.54 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001433 | Подшипник 1201 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 46.84 | 46.84 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001433 | Подшипник 1201 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 46.8467 | 140.54 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001434 | Подшипник 1202 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 51.63 | 154.89 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001436 | Подшипник 122 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 862.7125 | 3450.85 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001437 | Подшипник 124 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 589.72 | 589.72 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001441 | Подшипник 1304 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 47.795 | 95.59 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001451 | Подшипник 1606 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 172.32 | 1033.92 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001452 | Подшипник 1608 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 563.335 | 1126.67 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001456 | Подшипник 180202 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 37.37 | 37.37 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001457 | Подшипник 180203 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 39.0125 | 156.05 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001461 | Подшипник 180207 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 97.46 | 194.92 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001463 | Подшипник 180210 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 148.305 | 296.61 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001464 | Подшипник 180212 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 254.235 | 508.47 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001466 | Подшипник 180214 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 322.03 | 322.03 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001467 | Подшипник 180304 (ISO 6304 2RS P6) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 64.805 | 129.61 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001474 | Подшипник 180311 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 510.835 | 1021.67 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001481 | Подшипник 180510 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 299.765 | 599.53 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001486 | Подшипник 180608 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 313.56 | 627.12 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001487 | Подшипник 180609 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 378.92 | 1136.76 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001494 | Подшипник 204 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 39.61 | 39.61 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001501 | Подшипник 211 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 10 | 189.248 | 1892.48 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001503 | Подшипник 213 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 292.37 | 292.37 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001503 | Подшипник 213 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 292.3733 | 877.12 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001508 | Подшипник 2208 (ISO N208 J/P6) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 192.75 | 192.75 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001512 | Подшипник 2226 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 3283.05 | 6566.1 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001514 | Подшипник 224 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 1720.34 | 1720.34 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001515 | Подшипник 226 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 2040.7 | 2040.7 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001515 | Подшипник 226 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 2040.7 | 2040.7 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001518 | Подшипник 2309 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 458.795 | 917.59 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001521 | Подшипник 2311 км | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 771.185 | 1542.37 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001534 | Подшипник 2322 л | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 5830.5067 | 17491.52 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001539 | Подшипник 304 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 59.32 | 59.32 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001540 | Подшипник 305 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 58.865 | 117.73 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001540 | Подшипник 305 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 58.87 | 58.87 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001546 | Подшипник 310 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 8.49 | 8.49 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001552 | Подшипник 316 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 0.33 | 0.33 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00007597 | подшипник 3182117 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 2675.255 | 5350.51 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001561 | Подшипник 32238 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 11056.8167 | 33170.45 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00006957 | Подшипник 32309 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 394.07 | 788.14 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001562 | Подшипник 32310 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 1148.3033 | 3444.91 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001564 | Подшипник 32313 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 875 | 1750 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001567 | Подшипник 32316 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 1866.52 | 1866.52 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001569 | Подшипник 32319 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 4186.44 | 4186.44 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00011388 | Подшипник 32319 М | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 2538.14 | 2538.14 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001575 | Подшипник 32332 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 11341.8075 | 45367.23 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001578 | Подшипник 326 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 16 | 433.2225 | 6931.56 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00007664 | Подшипник 330 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 1333.3217 | 7999.93 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001597 | Подшипник 36206 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 220.34 | 440.68 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001599 | Подшипник 36208 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 444.915 | 889.83 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001599 | Подшипник 36208 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 444.915 | 889.83 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001604 | Подшипник 3626 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 8300.8467 | 24902.54 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001605 | Подшипник 3628 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 6296.35 | 6296.35 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001605 | Подшипник 3628 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 6296.355 | 12592.71 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00007716 | Подшипник 366322 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 13516.95 | 13516.95 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00008173 | Подшипник 46305 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 281.355 | 562.71 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001647 | Подшипник 46306 ( 7306 АСМ/Р6) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 214.83 | 429.66 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001653 | Подшипник 46314 (ISO 7314 ACM) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 1350.53 | 1350.53 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001653 | Подшипник 46314 (ISO 7314 ACM) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 1350.53 | 4051.59 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001662 | Подшипник 50210 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 92.8 | 92.8 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001662 | Подшипник 50210 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 92.8 | 92.8 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001671 | Подшипник 54708 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 558.8133 | 1676.44 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001671 | Подшипник 54708 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 5 | 558.812 | 2794.06 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001673 | Подшипник 60200 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 12.95 | 12.95 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001673 | Подшипник 60200 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 12.95 | 12.95 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001676 | Подшипник 60204 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 34.18 | 68.36 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001677 | Подшипник 60206 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 93.05 | 93.05 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001677 | Подшипник 60206 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 93.06 | 93.06 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00006980 | Подшипник 60208 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 112.585 | 225.17 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000006980 | Подшипник 60208 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 112.58 | 225.16 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001683 | Подшипник 60305 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 74.725 | 149.45 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001684 | Подшипник 60306 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 112.88 | 225.76 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001685 | Подшипник 60307 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 178.47 | 178.47 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001686 | Подшипник 60308 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 167.37 | 167.37 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001686 | Подшипник 60308 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 167.37 | 167.37 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00008310 | Подшипник 60311 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 302.78 | 605.56 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001690 | Подшипник 60314 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 921.19 | 921.19 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001691 | Подшипник 6203 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 10 | 31.356 | 313.56 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001693 | Подшипник 62202 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 389.83 | 1559.32 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00105907 | Подшипник 6222/Р6 (6-222) PLAST BBC-R |  | БУ | 4 | 6025 | 24100 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001696 | Подшипник 6238МР63 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 13491.52 | 13491.52 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00008775 | Подшипник 6316-2RS1/C3 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 4265 | 8530 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001721 | Подшипник 6411 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 894.07 | 894.07 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001721 | Подшипник 6411 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 894.07 | 894.07 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001724 | Подшипник 66412 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 2437.29 | 4874.58 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001727 | Подшипник 7206 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 124.575 | 249.15 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001732 | Подшипник 7308 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 7 | 43.32 | 303.24 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00001733 | Подшипник 7310 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 327.4 | 654.8 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00008465 | Подшипник 7317 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 5913.12 | 5913.12 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001749 | Подшипник 80204 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 8 | 52.5425 | 420.34 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00008750 | Подшипник NU332 SKF | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 90338.985 | 180677.97 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00002481 | Покрывало на кровать | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 6 | 663.56 | 3981.36 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00105308 | Полка кабельная К 1163 |  | БУ | 59 | 177.35 | 10463.65 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00001304 | Полка навесная | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 2 | 2692.89 | 5385.78 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00004969 | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 171 | 49.1063 | 8397.17 | отсутствует заводская маркировка.отсутствует документация. Отсутсвует информация по сроку годности
ЕР-00002488 | Провод АПВ-2,5 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 50 | 3.3898 | 169.49 | Провода данного типа более не используются
ЕР-00010128 | Пружина ВД8.281.284 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 87.0475 | 348.19 | Оборудование больше не используется
ЕР-00105306 | Разрядник длинноискровый Р ДИП-10-IV-ЦКЛ1 |  | БУ | 8 | 4636.11 | 37088.88 | Для изолированных ВЛ 6-10кВ. На ТЭЦ такого оборудования нет
ЕР-00004134 | Ремень клиновой узкий SPA 2800 (12.7х10мм) | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 2 | 440.68 | 881.36 | Не используется ЦРТО при ремонтах
ЕР-00104965 | Розетка 1-проводная 231-205 |  | БУ | 40 | 201.6665 | 8066.66 | Оборудование больше не используется
ЕР-00103623 | Рукав нап/вс В-2 Ф 150мм-5 (4м) ГОСТ 5398-76 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 32 | 2297.5 | 73520 | В ХБЦ не применяется
ЕР-00011331 | Связь гибкая 8КЧ.505.000 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 3601.6933 | 10805.08 | Оборудование больше не используется
ЕР-00004965 | Силикагель индикаторный | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 300 | 86.4407 | 25932.2 | Вышел из строя, превышен срок хранения
ЕР-00005494 | Смола эпоксидная ЭД-20 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 120.5 | 298.1096 | 35922.21 | отсутствует заводская маркировка.отсутствует документация. Отсутсвует информация по сроку годности
ЕР-00004767 | Стартеры люминисцентных ламп 80С-220-1 |  |  | 65 | 25.894 | 1683.11 | Оборудование больше не используется
ЕР-00005773 | Стекло маслоуказателя 8ВУ.175.008 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 211.865 | 1271.19 | Оборудование больше не используется
ЕР-00011379 | Стержень токоведущий подвижный 5КА 540.017.02 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 8764.66 | 52587.96 | Оборудование больше не используется
ЕР-00105288 | Стойка кабельная К1150 |  | БУ | 132 | 95.33 | 12583.56 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00011223 | Стол | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 2 | 2949.155 | 5898.31 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00010904 | Счетчик электронный "BINOM334iU3.57I3.5" | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 58418.0767 | 350508.46 | в системах АИИС КУЭ и ТИ ТС используются другие типы счётчиков.
ЕР-00009693 | Терморегулирующий вентиль ТРВ-22-1 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 2194.92 | 2194.92 | Только корпус вентиля. Такие больше не выпускаются
ЕР-00010445 | Ткань портьерная | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 19.4 | 70 | 1358 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00103048 | Ткань упаковочная арт.14133 (200гр.) | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 20 | 43.3335 | 866.67 | Не применяется на ТЭЦ
ЕР-00100338 | Торцевое уплотнение к насосу НШО 80/13М-211.71.040.824КК(комплект) | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 1 | 15391.67 | 15391.67 | Уплотнение не подходит на насосы НШО
ЕР-00105258 | Труба жесткая двустенная для кабельной канализации (6 кПа) 200мм |  | БУ | 1140 | 576.25 | 656925 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00003332 | Труба чугун 100 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 23 | 1085.8517 | 24974.59 | Нет необходимости. Может в РММ для изготовления деталей
ЕР-00003335 | Труба чугун 150 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 9 | 2330.5111 | 20974.6 | Нет необходимости. Может в РММ для изготовления деталей
ЕР-00010654 | Труба чугун 50 ГОСТ6942-98 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 10 | 478.304 | 4783.04 | Нет необходимости. Может в РММ для изготовления деталей
ЕР-00011225 | Тумба прикроватная | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 4 | 1474.5775 | 5898.31 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00011238 | ТЭН водяной 100А13/4 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 207.63 | 622.89 | В ХБЦ не применяется
ЕР-00105267 | Угол СРО -90 100Х50 |  | БУ | 19 | 1302.6 | 24749.4 | Не планируется замена или монтаж кабельных конструкций подобного типа
ЕР-00016971 | Уголок АД31 20х20х1,0мм |  | БУ | 12 | 42.3725 | 508.47 | В ХБЦ не применяется
ЕР-00011283 | Унитаз | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 11 | 550.85 | 6059.35 | Комплектация без бачка, комплектующие к такому типу на рынке отсутствуют
ЕР-00011445 | Уплотнение 8 КА.372.001 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 108.54 | 325.62 | Оборудование больше не используется
ЕР-00006582 | Уротропин ГОСТ 1381-73 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 4.18 | 264.8804 | 1107.2 | Ингибитор коррозии металлов в соляной, серной кислоте. Применяется при кислотных промывках ( повышает степень защиты от коррозии, а также снимает наводороживание стали). Нет паспорта на реагент, отсутсвует информация по сроку годности.
ЕР-00005789 | цилиндр 8ВУ.770.006 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 1669.49 | 5008.47 | Не используются на ТЭЦ
ЕР-00104744 | Цинк гранулированный |  | БУ | 3 | 2162.5 | 6487.5 | ХЦ не используется. Не заказывали. Приход 2021-2022 год (ЦРТО Толков)
ЕР-00001385 | Шкаф для одежды | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 2 | 8080.615 | 16161.23 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00011228 | Штора однотонная | Инвентарь и спецоснастка | БУ | 2 | 1088.135 | 2176.27 | Нет потребности. Приобреталось для общежития
ЕР-00001889 | Шурупы разные | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 33.55 | 32.2 | 1080.31 | Низкая прочность (твёрдость)
ЕР-00005682 | Эл.магнит ЭУ 911301 УХЛ4; 0,14кВт; Vпост=48 В | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 2 | 6894 | 13788 | Не используются на ТЭЦ
ЕР-00010611 | Эл.приводы 056018Х1500,056018х3000,063037х1500 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 4 | 240.83 | 963.32 | Не используются на ТЭЦ
ЕР-00011212 | Электропривод 0,63035х3000 | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 6 | 248.83 | 1492.98 | Не используются на ТЭЦ
ЕР-00101427 | Элемент питания литиевый 1200мАч (LSC1200-1/2АА-3.6V) | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 12 | 220.3392 | 2644.07 | Истек срок годности
ЕР-00005495 | Эпоксидная смола ЭД -20 с отвердителем | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 7 | 655.9571 | 4591.7 | отсутствует заводская маркировка.отсутствует документация. Отсутсвует информация по сроку годности
ЕР-00105296 | 4 ПКВНтп-в-70/120. Муфта концевая внутренней (наружной) установки для кабелей с пластмассовой изоляц |  |  | 2 | 1578.4 | 3156.8 | Концевые муфты 0,4 Кв не используются
ЕР-00105295 | 4 ПКВНтпБ-в-70/120. Муфта концевая внутренней (наружной) установки для кабелей с пластмассовой изоля |  |  | 2 | 1835.14 | 3670.28 | Концевые муфты 0,4 Кв не используются
ЕР-00105269 | 4ПСТ-в-150/240. Муфта соединительная для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ. |  |  | 6 | 2772.66 | 16635.96 | Концевые муфты 0,4 Кв не используются
ЕР-00105270 | 4ПСТ-в-35/50. Муфта соединительная для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ. |  |  | 2 | 1620.24 | 3240.48 | Концевые муфты 0,4 Кв не используются
ЕР-00105268 | GUST-12/150-240. Соединительная муфта для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией 6/10 кВ с болтовым |  |  | 3 | 18533.7 | 55601.1 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00105292 | GUST-12/150-240/800-L12 Концевая муфта внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей на напр |  |  | 7 | 8865.65 | 62059.55 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00104967 | Вилка 1-проводная 731-605 |  |  | 45 | 207.5 | 9337.5 | Не используется на ТЭЦ
ЕР-00102386 | Излив д/ванны |  |  | 3 | 148.3333 | 445 | Не подходит по назначению
ЕР-00002174 | Кабель ААШв-10 3х95 |  |  | 67 | 510.3597 | 34194.1 | Количество не применимо на станции. Малая длина
ЕР-00010923 | Кабель АВВГ-1 4х70 |  |  | 197 | 267.5943 | 52716.079 | Излишне больное количество
ЕР-00002195 | Кабель АВВГ-1 4х95 |  |  | 380 | 357.105 | 135699.8842 | Излишне больное количество
ЕР-00010924 | Кабель АВВГнг-0,66 3х25+1х16 |  |  | 145 | 124.824 | 18099.48 | Такой тип кабеля редко применяется
ЕР-00005474 | Кабель КСПВ 2х0,5 |  |  | 100 | 3.8136 | 381.36 | Излишне больное количество
ЕР-00009772 | Кабель ТРП 2х04 |  |  | 400 | 0.92435 | 369.74 | Не используется в ремонтах
ЕР-00105281 | Лоток листовой прямой неперфорированный горячеоцинкованный 3000х100 |  | БУ | 318 | 103.28 | 32843.04 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00105278 | Лоток ЛПМЗ З00х65х2000 |  | БУ | 34 | 760.5 | 25857 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00105276 | Лоток ЛПМЗ 400х65х2000 |  | БУ | 132 | 934.92 | 123409.44 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00105280 | Лоток перфорированный 100х50х3000 горячеоцинкованный |  | БУ | 324 | 184.17 | 59671.08 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00105262 | Лоток перфорированный 50х35х2000 |  | БУ | 96 | 856.92 | 82264.32 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00103467 | Марля Медицинская отбел из нетканого материала по ТУ 21.20.24-003-86608610-2017 ш 0,9 м; пл 40г/м2 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 650 | 13.4364 | 8733.63 | Остатки от материала для пошива масок
ЕР-00001155 | Панели облицовочные МДФ | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 60 | 138.611 | 8316.66 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00002655 | Провод ПВ1 1,5 | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 400 | 8.5517 | 3420.66 | Не применяется на ТЭЦ
ЕР-00003991 | Стекло термозакаленное длина 220 мм , ширина 28 мм | Сырье, материалы и запасные части на ремонт хозспособом | БУ | 3 | 1138.77 | 3416.31 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-00105259 | Труба двустенная для электропроводок и кабельных линий жесткая кольцевая 160 мм. |  | БУ | 1190 | 431.25 | 513187.5 | Не применяется на ТЭЦ. Излишнее количество
ЕР-00001194 | Уголок МДФ | Прочие материалы цехового назначения | БУ | 34 | 85 | 2890 | Данный тип не используется при ремонтах
ЕР-000001011 | Обои флизелиновые под покраску |  |  | 2 | 2830.42 | 5660.84 | Имеющийся тип не используются | Перечень второй части неликвидов
ЕР-000001449 | Подшипник 13532 |  |  | 2 | 14371.105 | 28742.21 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001483 | Подшипник 180605 |  |  | 1 | 161.23 | 161.23 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001484 | Подшипник 180606 (ISO 62306 2RS P6) |  |  | 1 | 479.08 | 479.08 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001485 | Подшипник 180607 (ISO 62307 2RS P6) |  |  | 1 | 333.61 | 333.61 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001487 | Подшипник 180609 |  |  | 3 | 378.92 | 1136.76 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001491 | Подшипник 201 |  |  | 3 | 17.4567 | 52.37 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001496 | Подшипник 206 |  |  | 5 | 58.64 | 293.2 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001503 | Подшипник 213 |  |  | 3 | 292.3733 | 877.12 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001508 | Подшипник 2208 (ISO N208 J/P6) |  |  | 1 | 192.75 | 192.75 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001509 | Подшипник 221 |  |  | 4 | 630.5325 | 2522.13 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001515 | Подшипник 226 |  |  | 1 | 2040.7 | 2040.7 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001520 | Подшипник 2311 |  |  | 1 | 172.92 | 172.92 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001522 | Подшипник 2312 |  |  | 3 | 542.8633 | 1628.59 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001523 | Подшипник 2312 л |  |  | 2 | 1364.405 | 2728.81 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001524 | Подшипник 2313 |  |  | 2 | 1422.5 | 2845 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001529 | Подшипник 2317 Л |  |  | 1 | 3221.25 | 3221.25 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001530 | Подшипник 2318 (ISO N318 J/P6) |  |  | 9 | 670.1456 | 6031.31 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001531 | Подшипник 2319 |  |  | 2 | 2516.945 | 5033.89 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001532 | Подшипник 2320 (ISO N320 J/P6) |  |  | 1 | 3050 | 3050 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001533 | Подшипник 2320 л |  |  | 4 | 3279.66 | 13118.64 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001537 | Подшипник 2326 л |  |  | 1 | 7258.48 | 7258.48 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000011387 | Подшипник 238 л |  |  | 1 | 10140 | 10140 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001540 | Подшипник 305 |  |  | 1 | 58.87 | 58.87 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001545 | Подшипник 3086313 (ISO 3313 DMA) |  |  | 2 | 2530.245 | 5060.49 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001551 | Подшипник 315 |  |  | 2 | 692.24 | 1384.48 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001555 | Подшипник 317 |  |  | 1 | 1246.13 | 1246.13 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001558 | Подшипник 320 (ISO 6320 P6) |  |  | 2 | 2913.095 | 5826.19 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001561 | Подшипник 32238 |  |  | 3 | 11056.8167 | 33170.45 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001573 | Подшипник 32328 (ISO NU328 M P6) |  |  | 3 | 11875.3533 | 35626.06 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00006959 | Подшипник 32544 |  |  | 2 | 21152.54 | 42305.08 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001579 | Подшипник 330Л |  |  | 2 | 10889.83 | 21779.66 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001585 | Подшипник 3530 (ISO 22230 MB/W33) |  |  | 2 | 8338.945 | 16677.89 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001586 | Подшипник 3532 |  |  | 2 | 5498.95 | 10997.9 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001587 | Подшипник 3536 |  |  | 2 | 10497.88 | 20995.76 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001591 | Подшипник 3609 |  |  | 2 | 1082.6 | 2165.2 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001593 | Подшипник 3612 |  |  | 5 | 934.728 | 4673.64 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001599 | Подшипник 36208 |  |  | 2 | 444.915 | 889.83 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001605 | Подшипник 3628 |  |  | 2 | 6296.355 | 12592.71 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001607 | Подшипник 3636 (ISO 22336 MB/W33) |  |  | 2 | 81650 | 163300 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001621 | Подшипник 415 |  |  | 1 | 1293.39 | 1293.39 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001641 | Подшипник 46124 (ISO 7024 ACM) |  |  | 2 | 3042.565 | 6085.13 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000015003 | Подшипник 46130 |  |  | 2 | 4807.91 | 9615.82 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001652 | Подшипник 46313(ISO 7313 ACM) |  |  | 2 | 2191.5 | 4383 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001653 | Подшипник 46314 (ISO 7314 ACM) |  |  | 3 | 1350.53 | 4051.59 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001655 | Подшипник 46320 (ISO 7320 АСМ) |  |  | 1 | 5974.58 | 5974.58 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001658 | Подшипник 46330 л (ISO 7330 АСM) |  |  | 2 | 32691.01 | 65382.02 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001661 | Подшипник 46416 |  |  | 1 | 4529.44 | 4529.44 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000011392 | Подшипник 46416 л |  |  | 3 | 4186.44 | 12559.32 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001662 | Подшипник 50210 |  |  | 1 | 92.8 | 92.8 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001671 | Подшипник 54708 |  |  | 5 | 558.812 | 2794.06 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001673 | Подшипник 60200 |  |  | 1 | 12.95 | 12.95 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001677 | Подшипник 60206 |  |  | 1 | 93.06 | 93.06 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000006980 | Подшипник 60208 |  |  | 2 | 112.58 | 225.16 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001686 | Подшипник 60308 |  |  | 1 | 167.37 | 167.37 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001699 | Подшипник 6307 |  |  | 1 | 104.79 | 104.79 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001705 | Подшипник 6312 |  |  | 1 | 937.71 | 937.71 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001714 | Подшипник 6316 |  |  | 2 | 1755 | 3510 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001716 | Подшипник 6319 |  |  | 1 | 3333.47 | 3333.47 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001717 | Подшипник 6319-2 Z SKF |  |  | 1 | 15188.56 | 15188.56 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001721 | Подшипник 6411 |  |  | 1 | 894.07 | 894.07 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001741 | Подшипник 7508 |  |  | 5 | 64.198 | 320.99 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001742 | Подшипник 7509 (ISO 32209) |  |  | 2 | 532.5 | 1065 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001756 | Подшипник 8112 |  |  | 1 | 44.68 | 44.68 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001762 | Подшипник 8120 |  |  | 8 | 196.4475 | 1571.58 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001765 | Подшипник 8207 |  |  | 1 | 60.56 | 60.56 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001774 | Подшипник 8220 |  |  | 1 | 717.05 | 717.05 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001788 | Подшипник NU 2230 |  |  | 1 | 50508.48 | 50508.48 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00001791 | Подшипник NU320 SKF |  |  | 1 | 15127.12 | 15127.12 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-000001385 | Шкаф для одежды |  |  | 2 | 8080.615 | 16161.23 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00100254 | Комплект К-00Ш-0х6 32х20х36-КГФ-Г |  |  | 15 | 161.0167 | 2415.25 | Не используется
ЕР-00005944 | Резиновые колеца к торцевому уплотнению насоса ч.251.61.100.112КК |  |  | 1 | 703.39 | 703.39 | Не используется
ЕР-00004267 | Тормоз к МЭО 1600/25-0,25-00 |  |  | 1 | 7457.63 | 7457.63 | Не используется
ЕР-00009859 | Тормоз к МЭО 1600/25-0,25У-92К |  |  | 1 | 7563.56 | 7563.56 | Не используется
ЕР-00001431 | Подшипник 113536 |  |  | 1 | 5306.32 | 5306.32 | Забракован по результатам повторного входного контроля
ЕР-00015770 | Бурт полипропиленовый под фланец Д-63мм |  |  | 40 | 49.1525 | 1966.1 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015660 | Втулка литая ПЭ-100 под фланец Д 125мм |  |  | 30 | 850 | 25500 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00104856 | Графит марки ГС-4 ГОСТ 8295-73 |  |  | 8.5 | 345.8329 | 2939.58 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015979 | Графит чешуйчатый порошок |  |  | 19.5 | 365.84 | 7133.88 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016505 | Держатель с защелкой 20 мм для труб |  |  | 200 | 2.5 | 500 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005138 | Зажим "Крокодил" YH1010 красный, 5А, 50 мм |  |  | 22 | 8.3335 | 183.3362 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005137 | Зажим "Крокодил" YH1010 черный, 5А, 50 мм |  |  | 22 | 8.3335 | 183.3362 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105305 | Зажим натяжной НСО-13,6/14,7 П-0,1 (силовая прядь) |  |  | 16 | 1333.33 | 21333.28 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009768 | Кабель связи (универсальный, токовый выход, RS485) |  |  | 20 | 76.271 | 1525.42 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004535 | Карбид бора |  |  | 48 | 907.4363 | 43556.94 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003929 | Картон электроизоляц. рулон ЭВ 0,2-0,5 |  |  | 0.3 | 268.9333 | 80.68 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001274 | Кирпич силикатный |  |  | 1011 | 5.22 | 5277.42 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001447 | Клей 88 Н |  |  | 22.55 | 277.7481 | 6263.2186 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016905 | Клемма с варистором и торцевой пластиной |  |  | 10 | 421.186 | 4211.86 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100716 | Кольца ГОСТ 9833-73 020-026-36 |  |  | 6 | 19.047 | 114.282 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004127 | Кольца ГОСТ 9833-73 030-036-3.6 |  |  | 12 | 14.1483 | 169.78 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00106436 | Кольцо 195-205-58 ГОСТ9833-73 |  |  | 1 | 95.83 | 95.83 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00007781 | Кольцо К-00Ш-0х6 42х26х48 КГФ-Г |  |  | 16 | 50.7944 | 812.71 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00007801 | Кольцо КГФ-Г 92х80х10 |  |  | 2 | 138.77 | 277.54 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016304 | Кольцо резиновое уплотнительное 030-035-30-2-4 ГОСТ 9833/18829-73 |  |  | 6 | 9.3217 | 55.93 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016305 | Кольцо резиновое уплотнительное 045-050-30-2-4 ГОСТ 9833/18829-73 |  |  | 11 | 11.8645 | 130.51 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016306 | Кольцо резиновое уплотнительное 067-075-46-2-2 ГОСТ 9833/18829-73 |  |  | 5 | 21.186 | 105.93 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016307 | Кольцо резиновое уплотнительное 075-085-58-2-5 ГОСТ 9833/18829-73 |  |  | 6 | 25.4233 | 152.54 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016308 | Кольцо резиновое уплотнительное 100-110-58-2-5 ГОСТ 9833/18829-73 |  |  | 12 | 18.6442 | 223.73 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016309 | Кольцо резиновое уплотнительное 165-170-36-2-5 ГОСТ 9833/18829-73 |  |  | 12 | 19.4917 | 233.9 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015407 | Короб монтажный пластиковый сеч. 60х40 мм |  |  | 401 | 149.8254 | 60080 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105263 | Короб прямой СП 50х35х2000 |  |  | 183 | 245 | 44835 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100660 | Коробка дверная |  |  | 3 | 297.5 | 892.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015830 | Крестовина электросварная ПЭ-100 SPR-17 Д 160 |  |  | 11 | 2072.4191 | 22796.61 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009877 | Лампа /для ФОС 3-5/6/ 5,2 V 0.85 А |  |  | 61 | 179.8917 | 10973.3917 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00014876 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 зеленая |  |  | 1 | 79.66 | 79.66 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00014877 | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 красная |  |  | 1 | 79.66 | 79.66 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010949 | Лента киперная 40 мм |  |  | 3290 | 0.63 | 2072.7 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006125 | Лента киперная К-(25-30) |  |  | 3377 | 0.53 | 1789.81 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016972 | Лист АМГ2НР(рифл.) 1,5х1200х3000мм |  |  | 17 | 275.4235 | 4682.2 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006644 | Масло промывочное "Эконол" ТУ0253-004-47419918-00 |  |  | 3 | 333.5267 | 1000.58 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011496 | Масло трансмиссионное 80W-90 |  |  | 2 | 175 | 350 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015310 | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | 11 | 118.4255 | 1302.68 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105301 | Муфта соединительная термоусаживаемая для силового кабеля 10СТп(тк)-3х(150-240). |  |  | 6 | 3044.01 | 18264.06 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004417 | Набивка АПР рациональ 6х6 Гост 5152-84 |  |  | 8.6 | 313.5584 | 2696.6025 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004375 | Набивка асбестовая АГ 22х22 |  |  | 10 | 508.47 | 5084.7 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011143 | Набивка асбестовая АГ 6х6 |  |  | 9.95 | 433.8995 | 4317.3 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011144 | Набивка асбестовая АГ 8х8 |  |  | 6.94 | 452.5423 | 3140.6432 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004402 | Набивка графитовая( (НГФ-ХБ) Н-1100 (6х6) |  |  | 0.4 | 2450 | 980 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004377 | Набивка сальн. АГИ-1 10х10 Гост 5152-84 |  |  | 32.99 | 356.6635 | 11766.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006313 | Набивка сальн. АГИ-1 12х12 Гост 5152-84 |  |  | 10.9 | 271.1862 | 2955.93 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006312 | Набивка сальн. АГИ-1 13х13 Гост 5152-84 |  |  | 41.5 | 399.0711 | 16561.45 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006314 | Набивка сальн. АГИ-1 14х14 Гост 5152-84 |  |  | 8.68 | 271.1866 | 2353.9 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004376 | Набивка сальн. АГИ-1 16х16 Гост 5152-84 |  |  | 35.6 | 331.0157 | 11784.1574 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006322 | Набивка сальн. АГИ-1 24х24 Гост 5152-84 |  |  | 19.1 | 637.6 | 12178.16 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004372 | Набивка сальн. АГИ-1 6х6 Гост 5152-84 |  |  | 12.25 | 271.1861 | 3322.03 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004373 | Набивка сальн. АГИ-1 8х8 Гост 5152-84 |  |  | 15 | 271.1867 | 4067.8 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00102519 | Оповещатель световой "стрелка" молния-2-12 двухсторонний |  |  | 1 | 556.39 | 556.39 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003979 | Паронит ПМБ толщина 4,0 мм |  |  | 155.6 | 195.3725 | 30399.9542 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003981 | Паронит ПОН-б 5мм |  |  | 49 | 97.4576 | 4775.42 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105938 | Паронит ПОН-б толщина 2,0 мм -1.5х 3,0 м |  |  | 1 | 3662.5 | 3662.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011514 | Паста полир.(100г) |  |  | 4 | 137.085 | 548.34 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015718 | Переход электросварной ПЭ-100 Д 110х90 |  |  | 12 | 525.4233 | 6305.08 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103788 | Пластина II-10 (1000х2000)-51-2062 ТУ 38 105116-81 |  |  | 31.5 | 687.0835 | 21643.13 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001091 | Плинтус пластиковый 2.5 м |  |  | 1 | 88.33 | 88.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001093 | Плинтус пластиковый 3 м |  |  | 4 | 60.3475 | 241.39 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011183 | Полимерон Эмаль RAL 1023 |  |  | 32.19 | 211.8602 | 6819.78 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011184 | Полимерон Эмаль RAL 1028 |  |  | 4.6 | 211.6761 | 973.71 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004746 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 |  |  | 0.56 | 2865.1786 | 1604.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004747 | Припой ПОС-30У |  |  | 9 | 404.24 | 3638.16 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101845 | Припой ПОСу 95-5 прв 2.0 мм, (Pb Free) (2015-16г) ПМП |  |  | 4 | 678.0575 | 2712.23 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004750 | Припой циркониевый ПМФОЦр6-4-0,03 2,00мм |  |  | 1.09 | 4125 | 4496.25 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100843 | Профиль оцинкованный 60х27х3000 |  |  | 32 | 225.8334 | 7226.67 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004567 | Проявитель D-100 |  |  | 3 | 1136.935 | 3410.805 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004091 | Резина МБС толщина 5 мм |  |  | 12.1 | 211.658 | 2561.0618 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00104150 | Ремень А 1280 Lp PIX |  |  | 1 | 173.33 | 173.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015209 | Ремень А-1120 |  |  | 6 | 111.695 | 670.17 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015210 | Ремень А-800 |  |  | 2 | 33.895 | 67.79 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00102772 | Розетка 1 СП. ETIKA с/з з/ш с крыш. IP44 в сборе авт. сл. кость |  |  | 20 | 224.25 | 4485 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101841 | Рукав Г (IV) 20-33 мм (10атм) ГОСТ 18698-79 |  |  | 20 | 210.8335 | 4216.67 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015921 | Рукав кл. III кислор. Ф 6,3 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 |  |  | 20 | 38.5456 | 770.9114 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101840 | Рукав с нит.усил. 20х29 мм (16 атм) ГОСТ 10362-76 |  |  | 10.3 | 128.6786 | 1325.39 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101838 | Рукав с нит.усил. 25х35 мм (16атм) ГОСТ 10362-2017 |  |  | 40 | 165.2082 | 6608.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010561 | Рукава 32х43 |  |  | 19 | 228.8137 | 4347.46 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015563 | Смазка ГОИ-54п |  |  | 0.7 | 974.5714 | 682.2 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011427 | Стеклолакоткань ЛСК-155/180 0,12мм |  |  | 149 | 320.2423 | 47716.11 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004001 | Стеклотекстолит СТЭФ-П 1мм |  |  | 2.9 | 279.66 | 811.014 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004012 | Стержни фторопластовые горизонтального прессования Д35 |  |  | 0.9 | 745.7667 | 671.19 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105287 | Стойка К314 |  |  | 1 | 856.92 | 856.92 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103515 | Стопор оконеч безвинтовой 10мм ширина на DIN рейку |  |  | 1 | 215.76 | 215.76 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105273 | СТП-10-70/120 Л. Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией на напряженмие 10 кВ |  |  | 3 | 6435.32 | 19305.96 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004013 | Текстолит электротехнический лист 15мм |  |  | 45.5 | 250 | 11375 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00014755 | Техпластина 5 мм МБС-С (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 |  |  | 20.4 | 152.86 | 3118.344 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010451 | Тройник 25 |  |  | 10 | 12.837 | 128.37 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010450 | Тройник 25*15 |  |  | 60 | 12.5 | 750 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003459 | Труба гибкая раздвижная,длина от 460 мм до 1000 мм. |  |  | 2 | 130.085 | 260.17 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101725 | Трубка ТВ-40 ПВХ 10мм |  |  | 7.5 | 12.2173 | 91.63 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103460 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3мм |  |  | 6 | 33.3567 | 200.14 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101778 | Трубка ТВ-40 ПВХ 6мм |  |  | 9.5 | 7.0867 | 67.3233 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101724 | Трубка ТВ-40 ПВХ 8мм |  |  | 1 | 15.63 | 15.63 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100855 | Угол внешний пластикового плинтуса |  |  | 12 | 25.29 | 303.48 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100854 | Угол внутренний пластикового плинтуса |  |  | 11 | 25.1882 | 277.07 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011466 | Уголок 20 |  |  | 5 | 25.424 | 127.12 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100662 | Уголок белый /3м/ |  |  | 18 | 65 | 1170 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004925 | Уголок чугунный ДУ 1" (25) |  |  | 12 | 66.3558 | 796.27 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00105304 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/55/300 |  |  | 410 | 283.02 | 116038.2 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00106422 | Фанера 10мм |  |  | 5 | 457.5 | 2287.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004022 | Фторопласт толщина 1мм марка ХТЗ ТУ 84-522-75 (164) |  |  | 1.48 | 1300 | 1924 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004019 | Фторопласт ф60 мм |  |  | 15.4 | 745.76 | 11484.704 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103843 | Шина алюминиевая АД31 4Х40 (кратно 3м) |  |  | 1 | 254.16 | 254.16 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004150 | Шланг гофрированный Д75мм |  |  | 2 | 1003.11 | 2006.22 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003938 | Шнур лавсановый 3мм |  |  | 209 | 6.95 | 1452.55 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003939 | Шнур лавсановый 4мм |  |  | 5 | 6.5248 | 32.6242 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101972 | Шнур МБС 8 |  |  | 0.5 | 308.32 | 154.16 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103168 | Шнур силиконовый 6 мм |  |  | 47.14 | 103.5176 | 4879.82 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103169 | Шнур силиконовый 8 мм |  |  | 10 | 140 | 1400 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010885 | Шпилька резьбовая М36*1000 |  |  | 7 | 760.4157 | 5322.91 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100364 | Штуцер PPR с накидной гайкой Ду20-1/2" |  |  | 5 | 102.5 | 512.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010859 | 068Z3287 ТХ 2 Терморегулирующий вентиль ТРВ 3/8"х1/2 ( -40...+10С,МОР+15С ) |  |  | 2 | 2008.475 | 4016.95 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010861 | 21101-836 Комплект заземления INLINЕ |  |  | 8 | 381.3562 | 3050.85 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010862 | 32405-026 Монтажная плата для INLINE 200Н200W |  |  | 8 | 203.39 | 1627.12 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010863 | 790-108 Зажим заземления для экрана 8мм |  |  | 4 | 1628.8125 | 6515.25 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010864 | 790-116 Зажим заземления для экрана 19мм |  |  | 4 | 1870.34 | 7481.36 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100840 | Автомат 3-пол. ВА 47-100 100А с (3Р) |  |  | 2 | 1588.985 | 3177.97 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010884 | Автоматический выключатель 2п 40А C iC60H 10кА |  |  | 1 | 2949.15 | 2949.15 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010867 | Автоматический выключатель 3п АЕ2056М-100-80А |  |  | 3 | 915.19 | 2745.57 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004353 | Автоматический выключатель 3п ВА57-31-340010-16А-400-690АС-УХЛЭ |  |  | 1 | 1980.22 | 1980.22 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004359 | Автоматический выключатель 3п ВА57-31-340010-31,5А-400-690АС-УХЛ3 |  |  | 2 | 1868.645 | 3737.29 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004358 | Автоматический выключатель 3п ВА57-31-340010-40А-400-690АС-УХЛ3 |  |  | 1 | 1868.64 | 1868.64 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004366 | Автоматический выключатель 3п ВА57-31-340010-63А-800-690АС-УХЛ3 |  |  | 1 | 1868.64 | 1868.64 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005967 | Автоматический выключатель АЕ 2046, 50А 3П; U=660 В, 50 Гц |  |  | 4 | 888.765 | 3555.06 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004338 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-1.6А |  |  | 1 | 656.78 | 656.78 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004335 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-16А |  |  | 3 | 841.5267 | 2524.58 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004347 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-2,5А-10Iн-500АС-У3 |  |  | 1 | 656.78 | 656.78 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004357 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-40А |  |  | 1 | 932.2 | 932.2 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004332 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-4А-10Iн-500АС-У3 |  |  | 6 | 787.8567 | 4727.14 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004365 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-50А-10Iн-500АС-У3 |  |  | 3 | 974.5767 | 2923.73 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004341 | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-6.3А |  |  | 6 | 722.9167 | 4337.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009840 | Автоматический выключатель ВА 04-36, 125А |  |  | 2 | 3344.055 | 6688.11 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004363 | Автоматический выключатель ВА 47-29, 10А |  |  | 4 | 92.3725 | 369.49 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004345 | Автоматический выключатель ВА 57-31-34, 20А |  |  | 1 | 1868.64 | 1868.64 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103359 | Бобышка - 2010-01-М20х1,5-60-H10 |  |  | 1 | 2341.67 | 2341.67 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010417 | Бобышка прямая БП-М33х2-60 |  |  | 2 | 440.68 | 881.36 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010220 | вентиль Ду 25 |  |  | 30 | 111.118 | 3333.54 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00000443 | Вентиль(клапан) 15б3р Ду15 Ру10 |  |  | 6 | 404.6283 | 2427.77 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00000922 | Вентиль(клапан) 15ч95ЭМ1 Ду100 Ру6 |  |  | 1 | 33398.31 | 33398.31 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103290 | Воздуховод 160 нерж. 0,5 Aisi 430 |  |  | 0.5 | 1197.34 | 598.67 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011291 | Выключатель кулачковый специального исполнения 4G 10-544-АМ-U |  |  | 5 | 1915.254 | 9576.27 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011487 | Выключатель пакетный ВП3-63 до 63А крепление на заднюю панель IP00 |  |  | 3 | 694.9167 | 2084.75 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101677 | Выключатель пакетный ПВ-2 16А М2 в корпусе |  |  | 1 | 388.3333 | 388.3333 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010886 | Выключатель пакетный ПВП14-27-100301 |  |  | 2 | 166.93 | 333.86 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010655 | Гиб Д133х13 |  |  | 20.305 | 45.28 | 919.41 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103360 | Гильза - 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-H10-250 |  |  | 1 | 2008.33 | 2008.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004827 | Гильза алюминиевая ГА-120-14 |  |  | 18 | 46.0456 | 828.82 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004821 | Гильза алюминиевая для опрессовки ГА-150-16 |  |  | 18 | 47.7406 | 859.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004824 | Гильза алюминиевая для опрессовки ГА-25 |  |  | 8 | 15.2538 | 122.03 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004825 | Гильза алюминиевая для опрессовки ГА-35 |  |  | 24 | 15.7488 | 377.97 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004826 | Гильза алюминиевая для опрессовки ГА-50-9 |  |  | 16 | 21.61 | 345.76 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005735 | Датчик температуры КТПТР-01-1-100П-100 |  |  | 2 | 1779.66 | 3559.32 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005736 | Датчик температуры КТПТР-01-1-100П-120 |  |  | 1 | 1779.66 | 1779.66 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005737 | Датчик температуры КТПТР-01-1-100П-250 |  |  | 1 | 1847.46 | 1847.46 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005738 | Датчик температуры КТПТР-01-1-100П-320 |  |  | 1 | 1898.3 | 1898.3 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010894 | Зажим аппаратный А2А-300-Т |  |  | 3 | 266.95 | 800.85 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010895 | Зажим аппаратный А4А-300-Т |  |  | 3 | 313.56 | 940.68 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005577 | колпачек 8КА 307.032 |  |  | 1 | 383.555 | 383.555 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00106420 | Кольцо 165-175-58 ГОСТ9833-73 |  |  | 2 | 93.335 | 186.67 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005870 | Кольцо ГОСТ 9833-73/51-1481 ТУ 105.1329-79 (115-125-58-2) |  |  | 1 | 38.33 | 38.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005872 | Кольцо ГОСТ 9833-73/51-1481 ТУ 105.1329-79 (160-170-58-2) |  |  | 2 | 67.5 | 135 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006047 | Контактор вакуумный КВ1-14-4,0/400-3-УЗ-220В АС |  |  | 1 | 21578.75 | 21578.75 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006049 | Контактор вакуумный КВТ2-1,14 на ток 250 А; привод 220 пер. |  |  | 1 | 30924 | 30924 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004894 | Концевая муфта марка 35ПКВТпОН-3 (35 кВ, сечение 300 мм2) |  |  | 3 | 3305.0833 | 9915.25 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011310 | Кран п/с 11б6бк ДУ20 |  |  | 3 | 233.9933 | 701.98 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011311 | Кран п/с 11б6бк ДУ25 |  |  | 4 | 267.7975 | 1071.19 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00008972 | Лента ЭМ-1 ГОСТ 15960-96 (ширина 90 мм,толщина 8 мм.) |  |  | 0.9 | 12277.4944 | 11049.745 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00007923 | Манжета 25х45 из материала ЭП -503 |  |  | 10 | 470.48 | 4704.8 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009557 | Манжета 95х120 ГОСТ 6969-54 |  |  | 19 | 44.0674 | 837.28 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004055 | Манжета армированная 2-18х35-3 ГОСТ 8752-79 |  |  | 3 | 11.0167 | 33.05 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016248 | Манжета армированная 2.2-65х90-1 ГОСТ 8752-79.82 |  |  | 2 | 18.645 | 37.29 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004074 | Манжета армированная 35х50 ГОСТ 8752-79 |  |  | 6 | 75.2267 | 451.36 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015165 | Манжета армированная 85х100 ГОСТ 8752-79 |  |  | 2 | 299.155 | 598.31 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005947 | Манжета АЯКЖ. ЦО. 201-06 (20х40) к насосу НД 2,5 100/250 К14А |  |  | 30 | 378.5693 | 11357.0786 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016134 | Манжета шевронная резинотканевая 16х28 ГОСТ22704-77 |  |  | 16 | 40.2869 | 644.59 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006521 | Манометр МП4-УУ2; 0-10 кг/см2 |  |  | 1 | 1453.41 | 1453.41 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006476 | Манометр МП4-УУ2; 0-160 кг/см2 |  |  | 5 | 1355.932 | 6779.66 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010444 | Манометр МП4-УУ2; 0-250 кг/см2 |  |  | 5 | 1355.932 | 6779.66 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010446 | Манометр МП4-УУ2; 0-400 кг/см2 |  |  | 3 | 1915.2533 | 5745.76 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010447 | Манометр МП4-УУ2; 0-60 кг/см2 |  |  | 5 | 932.204 | 4661.02 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016801 | Манометр МПТИ-У2-400,0 kgf/cm2-1 |  |  | 1 | 4695.01 | 4695.01 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010448 | Манометр МТИ-2116, 0-100 кг/см2-1,0 |  |  | 3 | 3775.4233 | 11326.27 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011486 | Муфта КВНТпН-1х4 (150-240) непаяное заземление |  |  | 4 | 1567.7975 | 6271.19 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010486 | Муфта КВтп-9 /3КВТп 10х150...240/ |  |  | 1 | 1638.16 | 1638.16 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004879 | Муфта соединительная 10 СТпН-8 (70-120) |  |  | 2 | 4058.22 | 8116.44 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004881 | Муфта соединительная 1СТп-5 х4 70-120 |  |  | 1 | 2788.14 | 2788.14 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004882 | Муфта соединительная СТп-1 4х(150-240) |  |  | 1 | 2923.73 | 2923.73 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004883 | Муфта соединительная СТп-1 4х(35-50) |  |  | 1 | 2060.17 | 2060.17 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010483 | Муфта соединительная СТп-5 /4СТп 1х70...120/ |  |  | 1 | 3477.33 | 3477.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010484 | Муфта соединительная СТп-9 /3СТп 10х150...240/ |  |  | 1 | 4994.89 | 4994.89 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010974 | Муфта СТп У-10х3 (150-240) |  |  | 1 | 10325.68 | 10325.68 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011317 | Муфта СТп-10-3(70-120) |  |  | 1 | 5130 | 5130 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010977 | Муфта СТп-1х4 (70-120) непаяное заземление |  |  | 1 | 2533.9 | 2533.9 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011323 | Наконечник каб. алюм. DL-25 |  |  | 16 | 10.1694 | 162.71 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004840 | Наконечник ТА -25 |  |  | 6 | 12.7117 | 76.27 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004843 | Наконечник ТА-120 |  |  | 24 | 37.9663 | 911.19 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004844 | Наконечник ТА-150 |  |  | 12 | 55.085 | 661.02 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004847 | Наконечник ТМ -70 |  |  | 3 | 63.2767 | 189.83 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004848 | Наконечник ТМ-120 |  |  | 16 | 148.305 | 2372.88 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004853 | Наконечник ТМ-95 |  |  | 16 | 100.8475 | 1613.56 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004855 | Наконечник ТМЛ 185 |  |  | 16 | 179.6612 | 2874.58 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004854 | Наконечник ТМЛ 240 |  |  | 16 | 279.6612 | 4474.58 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011477 | Наконечник ТМЛ-50 |  |  | 12 | 67.1667 | 806 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010530 | Насос НС16/25 |  |  | 1 | 155000 | 155000 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006899 | Панель управления П6506-4277У3 каталожный № ИРАК 656.231.03 |  |  | 1 | 188073 | 188073 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004293 | Переключатель МКВ-1122 |  |  | 1 | 2635.59 | 2635.59 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016577 | Переключатель ПЕ-171/2 |  |  | 5 | 316.666 | 1583.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004309 | Переключатель ПМОВФ-1366з10z10z/Д125 |  |  | 2 | 3707.055 | 7414.11 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00007350 | Подшипник 180209 |  |  | 1 | 161.02 | 161.02 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001477 | Подшипник 180314 |  |  | 2 | 957.625 | 1915.25 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001483 | Подшипник 180605 |  |  | 3 | 161.2267 | 483.68 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001484 | Подшипник 180606 (ISO 62306 2RS P6) |  |  | 1 | 479.07 | 479.07 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001485 | Подшипник 180607 (ISO 62307 2RS P6) |  |  | 1 | 590.475 | 590.475 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001488 | Подшипник 180610 |  |  | 2 | 612.5 | 1225 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001489 | Подшипник 180612 |  |  | 4 | 650.505 | 2602.02 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001491 | Подшипник 201 |  |  | 1 | 17.45 | 17.45 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001496 | Подшипник 206 |  |  | 1 | 58.64 | 58.64 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001505 | Подшипник 214 |  |  | 1 | 2070 | 2070 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001517 | Подшипник 2308 |  |  | 1 | 404.98 | 404.98 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001519 | Подшипник 2310 |  |  | 2 | 685.285 | 1370.57 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001537 | Подшипник 2326 л |  |  | 1 | 7258.47 | 7258.47 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001550 | Подшипник 314 |  |  | 2 | 630.305 | 1260.61 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001568 | Подшипник 32317 |  |  | 2 | 1886.575 | 3773.15 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001635 | Подшипник 46112 |  |  | 1 | 525.42 | 525.42 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001694 | Подшипник 62208 |  |  | 2 | 241.945 | 483.89 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001427 | Подшипник 6314 С3 |  |  | 5 | 3353.5 | 16767.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006982 | Подшипник 6315 |  |  | 1 | 1735 | 1735 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001726 | Подшипник 7205 |  |  | 2 | 54.235 | 108.47 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001728 | Подшипник 7207 |  |  | 2 | 184.745 | 369.49 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001737 | Подшипник 7316 В (ISO 30316 P6) |  |  | 2 | 2677.965 | 5355.93 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001741 | Подшипник 7508 |  |  | 1 | 64.198 | 64.198 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001743 | Подшипник 7510 |  |  | 1 | 0.602 | 0.602 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001751 | Подшипник 8106 |  |  | 2 | 50.85 | 101.7 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001753 | Подшипник 8109 |  |  | 4 | 0.01 | 0.04 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001754 | Подшипник 8110 |  |  | 5 | 106.9717 | 534.8583 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001756 | Подшипник 8112 |  |  | 7 | 44.6814 | 312.77 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001761 | Подшипник 8118 |  |  | 5 | 120.4667 | 602.3333 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001764 | Подшипник 8124 |  |  | 28 | 213.9779 | 5991.38 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001765 | Подшипник 8207 |  |  | 4 | 60.555 | 242.22 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001777 | Подшипник 8230 |  |  | 5 | 2352.3178 | 11761.5889 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001783 | Подшипник 943/25 |  |  | 8 | 138.98 | 1111.84 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00008698 | Подшипник 943/50 |  |  | 15 | 2.18 | 32.7 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006997 | Подшипник NU326 SKF |  |  | 2 | 36906.78 | 73813.56 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005740 | Преобразователь термоэл. ТМТ-1-2 50 В3 500 |  |  | 2 | 1457.625 | 2915.25 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010452 | Приставка контактная ПКЛ-2204 |  |  | 1 | 211.86 | 211.86 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015712 | Тройник литой переходной ПЭ-100 Д 110х63 |  |  | 10 | 938.136 | 9381.36 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015708 | Тройник литой ПЭ-100 Д 125мм |  |  | 20 | 2881.7795 | 57635.59 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009617 | Пружина 139636 |  |  | 48 | 2.15 | 103.2 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009619 | Пружина 156914 |  |  | 100 | 0.01 | 1 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005602 | Пружина 8ВД.281.155 |  |  | 1 | 172.21 | 172.21 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005772 | пружина розеточното контакта 8ВУ.281.000 |  |  | 5 | 84.746 | 423.73 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006132 | Пружина роликовая ППД-1 |  |  | 2 | 46.61 | 93.22 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006134 | Пружина роликовая ППД-3 |  |  | 2 | 63.56 | 127.12 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006135 | Пружина роликовая ППД-5 |  |  | 2 | 139.83 | 279.66 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011429 | Пускатель комплектующие LADN22 (блок-конт.2нр+2нз) |  |  | 2 | 728.815 | 1457.63 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003425 | Пускатель магнитный ПМ-12-010100, 380В |  |  | 1 | 288.13 | 288.13 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003453 | Пускатель магнитный ПМА 6100 |  |  | 1 | 5677.97 | 5677.97 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103343 | Пускатель магнитный ПМЕ 113 ~380В 10А 50Гц |  |  | 2 | 1127.5 | 2255 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011432 | Пускатель ПМЕ 211/220 25А 1з |  |  | 5 | 754.238 | 3771.19 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009814 | Редуктор Ц2У - 160 (ход моста), шт./не заявлять/ |  |  | 1 | 35100 | 35100 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009822 | Реле повторного включения РПВ-01, Vпост=220В, 4А, с задним присоединением |  |  | 1 | 7245.76 | 7245.76 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00003302 | Реле промежуточное РП-23, Vпост=220 В, с передним присоединением |  |  | 3 | 2178 | 6534 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00011377 | Стабилизированный блок питания SITOP-SMART 240W |  |  | 1 | 5515.47 | 5515.47 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009647 | Стакан ст.157609 |  |  | 1 | 1601 | 1601 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00004188 | Термометр ТМ-6 №1-2 (-30...+50 ц.д. 0,2) |  |  | 1 | 5896 | 5896 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00010901 | Траверс ВД8.125.018 |  |  | 3 | 93016.95 | 279050.85 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001128 | Фланец 15х40 воротниковый ГОСТ12811-80 исп. 1 |  |  | 4 | 732.2225 | 2928.89 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001129 | Фланец воротниковый Ду800 Ру25 |  |  | 1 | 55333.75 | 55333.75 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00001141 | Фланец Ду125 Ру16 ст.12Х18Н10Т |  |  | 2 | 5466.1 | 10932.2 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00005388 | Фотон 12 (12М) Извещатель |  |  | 2 | 692.375 | 1384.75 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00103159 | Хомут червячный 08-16/9 W2 |  |  | 20 | 6.0715 | 121.43 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006423 | Штуцер Ду10 ст.12Х1МФ 04ОСТ108 462.08-82 |  |  | 4 | 1441.6662 | 5766.665 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00006424 | Штуцер Ду20 ст.12Х1МФ 04ОСТ108.462.08-82 |  |  | 7 | 1803.17 | 12622.19 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00016780 | Щиток освещения ЩН851-381431, ввод 3п 25А, авт групп 1п 6шт х 16А |  |  | 1 | 3033.33 | 3033.33 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00009688 | Электромагнит КМП-2М-У3, 34,3Н, 40мм, ПВ40%, Vпост=220В |  |  | 2 | 14891.9 | 29783.8 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101631 | Электромагнит КМП-4М У3 220В 40% |  |  | 1 | 39033.9 | 39033.9 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100672 | Электромагнит МИС 4100Е (380В, 42 Н/кг, ход якоря 25мм, ПВ100, 40%) |  |  | 1 | 3117.5 | 3117.5 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00015203 | Электромагнит МИС 5100Е 380В, 50Гц (тяг. усил.- 60Н, ход якоря 25мм, кол-во циклов- 1200 ц.час, ПВ 1 |  |  | 1 | 4180 | 4180 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00100621 | Электромагнит МПТ-212 У2 220В 100% |  |  | 5 | 19745.762 | 98728.81 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
ЕР-00101553 | Электромагнит УИМ-0331-У3 ОП 350Н, 40мм, ПВ5%, 220В |  |  | 1 | 14906.78 | 14906.78 | Не востребован в производстве в ближайшие три года
8425680.9252